## Opis
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ANALIZA WYKONALNOŚCI DLA MIKROINSTALACJI O MOCY DO 50 KW- jako plik Excela z automatycznym wyliczaniem wskaźników
Wersja dokumentu: 1.5
Data opracowania: 24.09.2026
Jednostka: Departament Instrumentów Finansowych (DIF)
Informacja dla użytkownika Do poprawnego wyliczenia wartości poszczególnych parametrów należy wypełnić dwie zakładki: „Formularz” oraz „Harmonogram rzecz-finanso”. Pozostałe zakładki uzupełniają się automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. Jeśli w wymaganych polach brakuje informacji, w odpowiednich miejscach pojawi się komunikat wskazujący, że dane należy uzupełnić w formularzu. Uzupełniony plik należy dołączyć w wersji edytowalnej do wniosku o pożyczkę.
KOMUNIKACJA I ROZWÓJ NARZĘDZIA
Wszelkie uwagi i komentarze do pliku analizy wykonalności należy przesyłać na adres:
weryfikatorzy_dif@bgk.pl
Plik podlega ciągłemu doskonaleniu i aktualizacji w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, warunki rynkowe oraz doświadczenia wynikające z procesu weryfikacji projektów.
Obieg dokumentu
* Analiza Wykonalności stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o pożyczkę
Uwaga: Zmiana formuł lub struktury arkuszy jest niedopuszczalna.
ZAKRES ANALIZY PROJEKTU
Techniczny
* dobór mocy instalacji
* parametry urządzeń
* zgodność z warunkami przyłączeniowymi
Finansowy
* struktura kosztów
* koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
* przychody i oszczędności
* okres zwrotu inwestycji
Ekologiczny
* emisja przed inwestycją
* emisja po inwestycji
* redukcja emisji CO₂
Efektywność kosztowa
* koszty jednostkowe
* odniesienie do stawek rynkowych

## Formularz
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO OZE - ANALIZA WYKONALNOŚCI DLA MIKROINSTALACJI O MOCY DO 50 KW
Numer wniosku o pożyczkę (wypełnia PF):
Nazwa PF (siedziba / oddział w…)
Adres PF
E-mail PF
Telefon kontaktowy PF
Program Funduszy Europejskich (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Rodzaj pożyczki (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy – po wybraniu: Program Funduszy Europejskich
Okres spłaty pożyczki [lata]
Karencja [miesiące]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ DO FINANSOWANIA INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE
1. Wnioskodawca - Nazwa (Imię Nazwisko / Nazwa firmy)
PESEL / NIP
2. Lokalizacja planowanej Inwestycji
Adres inwestycji
Typ nieruchomości (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Tytuł prawny do nieruchomości (wybór z listy / rozwijalne menu ):
Wybór z listy
Wnioskodawca posiada księgę wieczystą? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Numer księgi wieczystej
Nieruchomość położona na terenie obszarów Natura 2000 (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Planowana data rozpoczęcia Inwestycji (dd/mm/rrrr):
Planowana data zakończenia inwestycji (dd/mm/rrrr):
Planowana data przekazania inwestycji do eksploatacji (dd/mm/rrrr):
Czy będzie instalacja nowej PV? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Czy będzie zakup nowego magazynu energii? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Czy będzie instalacja nowego źródła ciepła? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Czy jest to nowy budynek / nowa lokalizacja (bez historii zużycia energii), czy jest to modernizowany budynek / istniejąca lokalizacja (z dostępnymi danymi o zużyciu energii)? - (wybór z listy / rozwijalne menu). |  |  | Wybór z listy | Proszę wybrać właściwy typ: nowy budynek / lokalizacja (bez historii zużycia energii) lub istniejący budynek / lokalizacja (z dostępnymi danymi historycznymi)
3. STAN BAZOWY PRZED INWESTYCJĄ
Opis stanu bazowego przed realizacją inwestycji W rubryce poniżej należy w kilku zdaniach opisać stan bazowy w zależności od zakresu planowanych prac z uwzględnieniem informacji czy jest to nowa lokalizacja / nowy budynek (bez historii zużycia energii), czy jest to istniejąca lokalizacja / modernizowany budynek (z dostępnymi danymi o zużyciu energii).. - W przypadku montażu nowej instalacji generującej energię elektryczną, przy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej należy opisać parametry wcześniej zamontowanej PV oraz wskazać, czy pozostanie ona niezależna, zostanie częściowo zintegrowana z nową instalacją, czy też przewiduje się demontaż wybranych elementów. - W przypadku montażu nowego źródła ciepła należy krótko scharakteryzować budynek, jego konstrukcję, ocieplenie i przedstawić obecny sposób ogrzewania i przygotowania c.w.u. Dane dotyczące stanu bazowego powinny pochodzić z okresu przez opracowaniem koncepcji Projektu a dla nowych budynków z projektu budowlanego.
MOC PRZYŁĄCZENIOWA BUDYNKU [kW]
Czy aktualnie zainstalowane PV? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
AKTUALNIE ZAINSTALOWANE PV: |  | MOC INSTALACJI PV [kWp]
ROCZNA PRODUKCJA ENERGII [MWh]
MOC FALOWNIKA [kW] Podaj moc jeśli falownik zostaje. W przypadku wymiany na nowy wprowadź wartość '0'
POJEMNOŚĆ MAGAZYNU [kWh]
(przykładowy)
MOC MAGAZYNU [kW]
|  | SYSTEM ROZLICZEŃ [Net-metering (opusty) / Net-billing] | Wybór z listy | Net-metering (opusty): To rozliczenie ilościowe w kWh: oddajesz energię do sieci, a potem możesz część jej odebrać. Ten system dotyczy głównie osób, które przyłączyły instalację przed zmianą przepisów — przed 1 kwietnia 2022 r.
Net-billing: To rozliczenie wartościowe w złotówkach, a nie w kWh. Net-billing wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r. jako nowy system rozliczeń prosumentów.
Czy jest to nowy budynek / nowa lokalizacja? (TAK/NIE):
NOWY BUDYNEK / NOWA LOKALIZACJA (bez historii zużycia energii) |  | Szacowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh]
Szacowane roczne zapotrzebowanie na ciepło CO + CWU - z projektu [MWh]
|  | Czy Projekt zakłada pompę ciepła? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): | Wybór z listy
|  | Czy Projekt zakłada inne źródło? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): | Wybór z listy
|  | Planowane źródło - z projektu | Wybór z listy
Czy jest to modernizowany budynek / istniejąca lokalizacja? (TAK/NIE)
MODERNIZOWANY BUDYNEK / ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA (z dostępnymi danymi o zużyciu energii) |  | Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej wynikające z faktur lub szacowana wartość zapotrzebowania [MWh]
Pompa ciepła - Roczne zużycie energii elektrycznej wynikające z faktur lub rzeczywisty odczyt z aplikacji / pamięci pompy ciepła [MWh] (w przypadku braku pompy ciepła należy wskazać 0)
Roczne zużycie energii elektrycznej bez uwzględnienia pompy ciepła [MWh]
|  | Zapotrzebowanie na ciepło - główny rodzaj instalacji | Wybór z listy
|  | Zapotrzebowanie na ciepło - główny rodzaj paliwa | Wybór z listy
Zapotrzebowanie na ciepło - roczna ilość zużywanego paliwa [jednostka miary zgodnie z wybranym źródłem]
Zapotrzebowanie na ciepło - Roczny koszt paliwa [PLN]
Roczne koszty serwisu [PLN]
4. STAN PO REALIZACJI INWESTYCJI
Opis planowanego przedsięwzięcia - należy opisać w jaki sposób zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, jakie nowe urządzenia zostaną zamontowane lub wymienione w ramach inwestycji, opisać ich udział w pokryciu zapotrzebowania budynku na energię elektryczną i/lub ciepło po zakończeniu projektu.
Czy planowany jest częściowy demontaż dotychczasowej instalacji PV? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
W przypadku demontażu wskaż wartość mocy demontowanej [kWp]
INSTALACJA PV (nowa) |  | MOC NOWEJ INSTALACJI PV [kWp]
MOC NOWEGO FALOWNIKA [kW]
PROGNOZOWANA ROCZNA PRODUKCJA ENERGII Z NOWEJ INSTALACJI [MWh]
PROGNOZOWANA ROCZNA AUTOKONSUMPCJA ENERGII [%]
PROGNOZOWANA ROCZNA SPRZEDAŻ WYGENEROWANEJ ENERGII [%]
LICZBA WYBUDOWANYCH NOWYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE [SZT]
LICZBA ZMODERNIZOWANYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE [SZT]
KOSZT INSTALACJI PV [PLN]
MAGAZYN ENERGII (nowy) |  | POJEMNOŚĆ NOWEGO MAGAZYNU [kWh]
(przykładowy)
MOC NOWEGO MAGAZYNU [kW]
PRODUCENT MAGAZYNU + MODEL, TYP
LICZBA NOWYCH MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ [SZT]
KOSZT MAGAZYNU [PLN]
Czy dotychczasowe źródło ciepła będzie nadal wykorzystywane? (TAK/NIE) - (wybór z listy / rozwijalne menu ): |  |  | Wybór z listy
Stare źródło ciepła |  | Prognozowane roczne zużycie po modernizacji [% pierwotnego zużycia]
Nowe źródło ciepła |  | Rodzaj instalacji
MOC znamionowa [kW]
|  | Prognozowana roczna produkcja energii cieplnej CO + CWU [MWh] | Dla dotychczasowego budynku i źródła ciepła zastosowana formuła z przełożenia jednej jednostki paliwa na generowaną energię cieplną z uwzględnieniem prognozowanego zużycia starego źródła ciepła
Dla nowego budynku wymagane jest podanie z parametrów urządzenia
Współczynnik efektywności SCOP z karty katalogowej urządzenia
Prognozowane roczne zużycie energii wg SCOP
Prognozowane roczne zużycie energii [MWh]
Zapotrzebowanie na paliwo - główny rodzaj
Prognozowane roczne zużycie paliwa [jednostka miary zgodnie z wybranym źródłem/rok]
Prognozowany roczny koszt ogrzewania [PLN]
LICZBA POWSTAŁYCH MAGAZYNÓW ENERGII CIEPLNEJ [SZT]
LICZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE [SZT]
LICZBA ZMODERNIZOWANYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE [SZT]
Koszt pompy ciepła / nowego źródła [PLN]
Roczne koszty serwisu [PLN]
5. OŚWIADCZENIA
Projekt dotyczący produkcji i wykorzystania biomasy lub biogazu oraz jego dystrybucji nie stoi w sprzeczności z właściwym programem ochrony powietrza” Projekt dotyczący wykorzystania biomasy oraz produkcji biokomponentów, biopaliw i biometanu uwzględnia zasady minimalizowania ryzyka wylesiania zgodnie z Dyrektywą PE i R (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych
Projekt zakłada montaż nowych urządzeń, w przypadku instalacji wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego wyprodukowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień oddania instalacji do użytku
Inwestycja będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danej inwestycji
6. WYMAGANE DOKUMENTY
Dla instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE, Umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej punktu poboru energii realizowanej inwestycji. Jeśli taka umowa nie jest dostępna na dzień złożenia wniosku, należy dołączyć pisemne oświadczenie, a jej dostarczenie potwierdzające możliwość realizacji inwestycji opisanej we wniosku o pożyczkę i Analizie Wykonalności (z mocą przyłączeniową nie niższą niż moc zgłaszanej instalacji OZE), będzie warunkiem podpisania Umowy Inwestycyjnej lub wypłaty pożyczki.
Dla Magazynów energii o pojemności z przedziału 30–300 kWh wymagane jest Zgłoszenie robót budowlanych do właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
W przypadku gruntowych pomp ciepła o głębokości otworu wiertniczego od 30 do 100 m dokument potwierdzający brak sprzeciwu starosty powiatowego do projektu robót geologicznych, a dla odwiertów głębszych niż 100 m - decyzję zatwierdzającą przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego plan ruchu zakładu górniczego.
Oferty cenowe zakupu i montażu wszystkich instalacji realizowanej inwestycji.
Karty katalogowe urządzeń (dotyczy w szczególności falowników, magazynów energii i pomp ciepła/klimatyzacji)
Data i podpis

## Harmonogram rzecz-finanso
UWAGA!
ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE MUSI NASTĄPIĆ WRAZ Z ROZLICZENIEM WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z POŻYCZKI
| WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – KWOTY W PLN
(poniżej przykładowe pozycje kosztów)
|  |  |  | WKŁAD WŁASNY | SUMA | Termin wydatkowania
Lp. |  | POŻYCZKA
|  | CZĘŚĆ ZWROTNA | CZĘŚĆ BEZZWROTNA - DOTACJA | ŚRODKI WŁASNE | Suma wydatków | miesiąc i rok [ mm/rrrr ]
1 | Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  | 0
2 | Magazyn energii |  |  |  | 0
3 | Pompa ciepła |  |  |  | 0
4 | Inne |  |  |  | 0
5 | Inne |  |  |  | 0
(…) |  |  |  |  | 0
| Razem planowane wydatki | 0 | 0 | 0 | 0
| ŁĄCZNE KOSZTY KWALIFIKOWANE (NIK) INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE W PLN | 0
| Koszty niekwalifikowane (NIN) Inwestycji Końcowej OZE w PLN | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (NI) NA INWESTYCJĘ KOŃCOWĄ OZE W PLN | 0

## Kalkulator energii
Sprawdź czy moc magazynu zostanie zsumowana z mocą zainstalowanego w mikroinstalacji źródła OZE
Wpisz dane parametrów technicznych zamontowanych urządzeń użytych w Twojej mikroinstalacji do formularza poniżej.
Moc umowna / przyłączeniowa budynku [kW]
Moc zainstalowana mikroinstalacji (znamionowa paneli, turbiny, generatora) [kW]
Suma mocy zamontowanych inwerterów [kW]
Moc zainstalowanego magazynu energii elektrycznej [kW]
Pojemność magazynu energii [kWh]
Spełnienie warunków ustawowych (przeliczane automatycznie):
Czy pojemność magazynu energii wynosi nie więcej niż dwukrotna moc zainstalowana w nowych/budowanych źródłach odnawialnych?
Czy moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej nie jest większa od mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji (paneli PV, turbiny, generatora)?
Czy łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci (czyt. suma mocy maksymalnych inwerterów) nie jest większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji (paneli PV, turbiny, generatora)?
Wymagana moc umowna / przyłączeniowa wynosi:
Czy w analizowanym przypadku nastąpi zsumowanie mocy zainstalowanej magazynu z mocą sumaryczną zainstalowanego w mikroinstalacji źródła OZE?
STOPIEŃ ZBILANSOWANIA PRODUKCJI ORAZ ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(nie dotyczy inwestycji realizowanych w celu produkcji energii na sprzedaż)
Roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [MWh] (łącznie z już posiadanych instalacji-jeśli są, oraz z planowanej instalacji, przypisanych do tego samego licznika)
Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] (przypisane do licznika z instalacją OZE będącą przedmiotem inwetycji)
Różnica: produkcja – zużycie [MWh]
Różnica: produkcja – zużycie [%]

## Osiągnięte efekty
EFEKT OSIĄGNIĘTY PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYSKIWANEJ Z SIECI | Uzupełnij pole w formularzu
OBNIŻENIE EMISJI CO2 | NIE
WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII | Uzupełnij pole w formularzu
DODATKOWA ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ OZE [MW] (jeżeli dotyczy) | Nie dotyczy
DODATKOWA ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ ZE ŹRÓDEŁ OZE [MW] (jeżeli dotyczy) | Nie dotyczy
ILOŚĆ WYTWORZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ OZE [MWh/rok] (jeżeli dotyczy) | Nie dotyczy
ILOŚĆ WYTWORZONEJ ENERGII CIEPLNEJ ZE ŹRÓDEŁ OZE [MWh/rok] (jeżeli dotyczy) | Nie dotyczy
DODATKOWA MOC ZAINSTALOWANA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII [MW] | 0
POJEMNOŚĆ MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ [MWh] | Nie dotyczy
LICZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE [SZT] | Nie dotyczy
LICZBA ZMODERNIZOWANYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE [SZT] | Nie dotyczy
LICZBA WYBUDOWANYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE [SZT] | Nie dotyczy
LICZBA ZMODERNIZOWANYCH JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE [SZT] | Nie dotyczy
LICZBA POWSTAŁYCH MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ [SZT] | Nie dotyczy
LICZBA POWSTAŁYCH MAGAZYNÓW ENERGII CIEPLNEJ [SZT] | Nie dotyczy

## Koszty instalacji
OCENA KOSZTÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (jeżeli dotyczy)
Koszt instalacji OO (1 kWp) | Stawka rynkowa (1 kWp) | % stawki rynkowej
Nie dotyczy
OCENA KOSZTÓW POMPY CIEPŁA (jeżeli dotyczy)
Koszt instalacji OO (1 kW) | Stawka rynkowa (1 kW) | % stawki rynkowej
Nie dotyczy
OCENA KOSZTÓW POJEMNOŚCI MAGAZYNU ENERGII (jeżeli dotyczy)
Koszt instalacji OO (1 kWh) | Stawka rynkowa (1 kWh) | % stawki rynkowej
Nie dotyczy

## Analiza efektywności
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE |  |  |  | Koszty bazowe
DANE WYJŚCIOWE |  |  |  | Nazwa składnika | Wartość
|  | WARTOŚCI | OPIS | Koszt: Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną - nowy budynek (Formularz - wiersz 54) | 0
|  |  |  | Koszt: Szacowane zapotrzebowanie na energię cieplną - nowy budynek (Formularz - wiersz 57) | 0
Data | DD/MM/RRRR | Uzupełnij pole w formularzu | Data zakończenia inwestycji | Zapotrzebowanie na ciepło - modernizowany budynek (Formularz - wiersz 86) | 0
Okres | w latach | Uzupełnij pole w formularzu | Okres spłaty pożyczki | Koszt serwisu - modernizowany budynek (Formularz - wiersz 88) | 0
NIK | zł | 0 | Koszty kwalifikowane (NIK) z części harmonogramu rzeczowo-finansowego | Koszt energii elektrycznej - modernizowany budynek - bez pompy ciepła (Formularz - wiersz 74) | 0
NIN | zł | 0 | Koszty niekwalifikowane (NIN) z części harmonogramu rzeczowo-finansowego | Koszt energii elektrycznej - modernizowany budynek - pompa ciepła (Formularz - wiersz 71) | 0
NI | zł | 0 | Nakłady inwestycyjne (NI) z części harmonogramu rzeczowo-finansowego
D | zł | 0 | CZĘŚĆ BEZZWROTNA - DOTACJA | Koszty po realizacji inwestycji
KB | zł/rok | 0 | Koszty bazowe | Nazwa składnika | Wartość
KR | zł/rok | 0 | Koszty po realizacji inwestycji | Koszt: Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną - nowy budynek (Formularz - wiersz 54) | 0
PW | zł/rok | 0 | Wartość energii wprowadzonej do sieci | Koszt zapotrzebowania na ciepło (Formularz - wiersz 151) | 0
OR | zł/rok | 0 | Oszczędności Roczne (OR= KB-KR+PW) | Koszt zapotrzebowania na ciepło - stare źródło (Formularz - wiersz 131 * Formularz - wiersz 86) | 0
|  |  |  | Koszt serwisu (Formularz - wiersz 161) | 0
OPŁACALNOŚĆ FINANSOWA INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE |  |  |  | Koszt energii elektrycznej - modernizowany budynek - bez pompy ciepła (Formularz - wiersz 74) | 0
SPBT – OKRES ZWROTU | lat |  | Okres zwrotu (SPBT= NI - D/OR) | Koszt energii elektrycznej - modernizowany budynek - Pompa ciepła (Formularz - wiersz 71 * Formularz - wiersz 131) | 0
|  |  |  | Koszt energii elektrycznej - pompa ciepła (Formularz - wiersz 145) | 0
|  |  |  | Produkcja energii elektrycznej (Formularz - wiersz 106 razy 103 + wiersz 109 razy 103 z uwzględnieniem opustów) | 0
DLA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKIEJ (O ILE DOTYCZY)
ZE – ZUŻYCIE ENERGII | MWh/rok | Uzupełnij pole w części 1 | Roczne zużycie energii elektrycznej
| zł/MWh | 1150 | Cena średnia zakupu energii elektrycznej (do obliczeń przyjęto 1,15 PLN / kW)
| kW | Uzupełnij pole w części 1 | Moc przyłączeniowa obiektu
DLA MIKROINSTALACJI GENERUJĄCEJ CZĘŚCIOWO ENERGIĘ NA SPRZEDAŻ (O ILE DOTYCZY)
PE | MWh/rok |  | Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej
| zł/MWh | 477.24 | Cena średnia sprzedaży energii elektrycznej (do obliczeń przyjęto dane zgodne z komunikatem URE za IV kw. 2025)
| kW | Uzupełnij pole w części 1 | Moc przyłączeniowa obiektu
DLA WYTWARZANIA CIEPŁA - POMPA CIEPŁA, KOLEKTOR SŁONECZNY, KOCIOŁ NA BIOMASĘ (O ILE DOTYCZY)
rodzaj paliwa zużywanego obecnie na cele grzewcze i/lub c.w.u.: |  |  | Uzupełnij pole w części 1 (jeśli dotyczy)
dla kotła na biomasę - rodzaj planowanego paliwa |  |  | Uzupełnij pole w części 1 (jeśli dotyczy)
M | kW | Uzupełnij pole w części 1 (jeśli dotyczy) | Moc pomp (-y) ciepła lub kotła na biomasę
| t/m3 | Uzupełnij pole w części 1 (jeśli dotyczy) | Bazowa ilość paliwa zużywanego rocznie
KB | zł/rok | Uzupełnij pole w części 1 (jeśli dotyczy) | Koszty bazowe (dla modernizacji ogrzewania)
KR | zł/rok | Uzupełnij pola w części 1 (jeśli dotyczy) | Koszty po realizacji inwestycji
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PROJEKTU |  |  |  | Przychód z wytwarzania energii
NI/M | zł/kW |  | Nakłady jednostkowe na jednostkę mocy | Średnia cena rozliczeniowa energii elektrycznej 1 MWh | 300
NI/E | zł/Ton CO2 |  | Nakłady jednostkowe na jednostkę unikniętej emisji | Produkcja energii elektrycznej na sprzedaż (Formularz - wiersz 109 razy 103) | 0

## końcowa karta weryfikacyjna (hidden)
Numer Wniosku o pożyczkę (wypełnia Weryfikator)
zaciaga z pierwszego arkusza xxx/OF/2025
KARTA WERYFIKACJI PROJEKTU: WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
WOJEWÓDZTWO :
Pożyczka OZE dla mieszkańców | zaciaga z pierwszego arkusza xxx/OF/2025
Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego stwierdzam, iż Analiza Wykonalności dla projektu:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy xxx kWp wraz z magazynem energii o pojemności yyy kWh + Pompa ciepła zzz kW
dla Wnioskodawcy: |  | JAN KOWALSKI
(nazwa Projektu, nazwa Wnioskodawcy)
została zweryfikowana:
x pozytywnie;
x warunkowo z uwagami;
□ negatywnie; uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………

## Redukcja emisji
EFEKT EKOLOGICZNY
REDUKCJA EMISJI
Stan bazowy przed realizacją inwestycji
DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZEO | MWh/rok | Nie dotyczy | Zużycie energii elektrycznej ogółem
ZES | MWh/rok | Nie dotyczy | Zużycie energii elektrycznej uwzględnienie istniejącej PV
We | kg/MWh | 553 | Wskaźnik emisji
EBEE | Ton/rok | 0 | Emisja bazowa energii elektrycznej
DLA ENERGII CIEPLNEJ
B | j.m./rok | Nie dotyczy | Zużycie paliwa
Wp | kg/j.m. | 2.5404 | Wskaźnik emisji | W przypadku nowych budynków dla wyliczenia stanu bazowego przyjęto emisję dla: Gaz ciekły (przydomowe zbiorniki LPG tankowane z cystern)
EBEC | Ton/rok | 0 | Emisja bazowa energii cieplnej
Emisja bazowa sumaryczna
EB | Ton/rok | 0 | Emisja bazowa (EBEE+EBEC)
Stan po realizacji projektu
DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZEb | MWh/rok | Nie dotyczy | Zużycie energii elektrycznej budynku
ZEpc | MWh/rok | Nie dotyczy | Zużycie energii elektrycznej nowa pompa ciepła
PE | MWh/rok | Nie dotyczy | Produkcja energii elektrycznej
ZE | MWh/rok | 0 | Brakująca energia elektryczna
NE | MWh/rok | 0 | Nadwyżka energii elektrycznej
We | kg/MWh | 553 | Wskaźnik emisji
EREE | Ton/rok | 0 | Emisja po realizacji projektu
UENE | Ton/rok | 0 | Uniknięta emisja - nadwyżka energii
DLA ENERGII CIEPLNEJ
B | j.m./rok | Nie dotyczy | Zużycie paliwa
Wp | kg/j.m. | Nie dotyczy | Wskaźnik emisji
EREC | Ton/rok | 0 | Emisja po realizacji projektu
Emisja po realizacji inwestycji sumaryczna
ER | Ton/rok | 0 | Emisja po realizacji projektu (EBEE+EBEC)
Redukcja emisji (emisja uniknięta) sumaryczna
E | Ton/rok | 0 | Emisja uniknięta E = EB - ER + UENE

## Parametry (hidden)
DZIŚ |  | Oznaczenie TAK / NIE |  |  | Rodzaj programu | Rodzaj programu | Rodzaj pożyczki
2026-09-24 |  | ☒ TAK |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.5 Instrumenty finansowe na OZE | Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.5 Instrumenty finansowe na OZE | Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw
|  | ☒ NIE |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego, Działanie 2.4 Odnawialne źródła energii – instrumenty zwrotne | Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.5 Instrumenty finansowe na OZE | Pożyczka na OZE
[5 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego, Działanie 2.7 Odnawialne źródła energii – IF | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego, Działanie 2.4 Odnawialne źródła energii – instrumenty zwrotne | Pożyczka na rozwój OZE w przedsiębiorstwach
[5 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego, Działanie 4.7 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego, Działanie 2.4 Odnawialne źródła energii – instrumenty zwrotne | Pożyczka na rozwój odnawialnych źródeł energii instytucji publicznych
|  | Operator Systemu Dystrybucyjnego |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego, Działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce | Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego, Działanie 2.7 Odnawialne źródła energii – IF | Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia
|  | PGE Dystrybucja S.A. |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 Pożyczka na OZE dla RWS - Odnawialne źródła energii | Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego, Działanie 2.7 Odnawialne źródła energii – IF | Pożyczka na OZE z dotacją w formie umorzenia
|  | TAURON Dystrybucja S.A. |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 Pożyczki na OZE dla RMR - Odnawialne źródła energii | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego, Działanie 4.7 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii | Pożyczka na Wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE II)
|  | ENEA Operator Sp. z o.o. |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego, Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE - Instrumenty finansowe | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego, Działanie 4.7 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii | Pożyczka OZE dla mieszkańców
|  | ENERGA-Operator SA |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego, Działanie 2.22 Wsparcie rozwoju OZE - ZIT, IIT - Instrumenty finansowe | Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego, Działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce | Pożyczka OZE w gospodarce (OZE III)
|  | Stoen Operator Sp. z o.o. |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego, Działanie 2.7 Instrumenty finansowe w obszarze środowiska | Fundusze Europejskie dla Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 Pożyczka na OZE dla RWS - Odnawialne źródła energii | Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw w RWS
Adres inwestycji |  | Inny |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego, Działanie 2.5 Pożyczki na energię odnawialną | Fundusze Europejskie dla Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 Pożyczka na OZE dla RWS - Odnawialne źródła energii | Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa w RWS
Nowy budynek / lokalizacja |  |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Podkarpackiego, Działanie 2.4 Odnawialne źródła energii – IF | Fundusze Europejskie dla Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 Pożyczki na OZE dla RMR - Odnawialne źródła energii | Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa w RMR
Istniejący budynek / lokalizacja |  |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 2.9 Wsparcie rozwoju OZE poprzez instrumenty finansowe | Fundusze Europejskie dla Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 Pożyczki na OZE dla RMR - Odnawialne źródła energii | Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw w RMR
[5 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 2.4 Zielona energia – IF | Fundusze Europejskie dla Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 Pożyczki na OZE dla RMR - Odnawialne źródła energii | Pożyczka na OZE w Regionie Mazowieckim Regionalnym
[5 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 2.6 Odnawialne źródła energii IF | Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego, Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE - Instrumenty finansowe | Pożyczka na OZE dla mieszkańców
[5 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Wielkopolskiego, Działanie 2.4 Rozwój energii odnawialnej (OZE) - Instrumenty Finansowe | Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego, Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE - Instrumenty finansowe | Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw
[6 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego, Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE - Instrumenty finansowe | Pożyczka na OZE
[6 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Małopolskiego, Działanie 2.22 Wsparcie rozwoju OZE - ZIT, IIT - Instrumenty finansowe | Pożyczka na OZE - ZIT
[6 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego, Działanie 2.7 Instrumenty finansowe w obszarze środowiska | Pożyczka dla MŚP - OZE i energetyka
System rozliczeń |  | Źródła ciepła |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego, Działanie 2.7 Instrumenty finansowe w obszarze środowiska | Pożyczka z dotacją - OZE i energetyka
Net-metering (opusty) |  | Węgiel |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego, Działanie 2.5 Pożyczki na energię odnawialną | Pożyczka na Energię Odnawialną
Net-billing |  | Gaz |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Podkarpackiego, Działanie 2.4 Odnawialne źródła energii – IF | Pożyczka na OZE dla MŚP
|  | Ekogroszek |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Podkarpackiego, Działanie 2.4 Odnawialne źródła energii – IF | Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii (OZE) dla podmiotów innych niż MŚP
|  | Inne |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 2.9 Wsparcie rozwoju OZE poprzez instrumenty finansowe | Pożyczka OZE z premią dla przedsiębiorstw
[6 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 2.9 Wsparcie rozwoju OZE poprzez instrumenty finansowe | Pożyczka OZE z premią dla JST
|  | Tytuł prawny do nieruchomości |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 2.9 Wsparcie rozwoju OZE poprzez instrumenty finansowe | Pożyczka na wsparcie producentów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii z OZE oraz podzespołów do tych urządzeń
|  | NAJEM |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 2.9 Wsparcie rozwoju OZE poprzez instrumenty finansowe | Pożyczka OZE z premią
|  | DZIERŻAWA |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Świętokrzystkiego, Działanie 2.4 Zielona energia – IF | Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw
|  | PRAWO WŁASNOŚCI |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Świętokrzystkiego, Działanie 2.4 Zielona energia – IF | Pożyczka na OZE
|  | WSPÓŁWŁASNOŚĆ |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 2.6 Odnawialne źródła energii IF | Pożyczka OZE z premią dla MŚP
|  | PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 2.6 Odnawialne źródła energii IF | Pożyczka OZE z premią
[6 empty] | Fundusze Europejskie dla Województwa Wielkopolskiego, Działanie 2.4 Rozwój energii odnawialnej (OZE) - Instrumenty Finansowe | Pożyczka OZE dla przedsiębiorstw
|  | Typ nieruchomości |  |  |  | Fundusze Europejskie dla Województwa Wielkopolskiego, Działanie 2.4 Rozwój energii odnawialnej (OZE) - Instrumenty Finansowe | Pożyczka OZE z dotacją w formie umorzenia
Wolnostojący
Bliźniak
Szeregowy
Zabudowa grupowa
|  | Rodzaj instalacji - ciepło |  | Rodzaj instalacji - stare źródło ciepło
|  | Pompa ciepła |  | Biomasa
|  | Biomasa |  | Instalacja gazowa
|  | Kolektor słoneczny |  | Kominek
|  | Instalacja gazowa |  | Kotły na paliwa stałe
Pompa ciepła
RODZAJ PALIWA | WO MJ/kg | WE CO2 kg/GJ | WE CO2 kg/MWh | Wyprodukowana energia cieplna z jednej jednostki paliwa
Gaz ziemny (z sieci) [m3/rok] | 37.17 | 56.18 | 2.2618 | 10.325
Gaz ciekły (przydomowe zbiorniki LPG tankowane z cystern) [m3/rok] | 44.3 | 63.1 | 2.5404 | 12.3056
Wegiel kamienny [ton/rok] | 21.43 | 93.89 | 343.6374 | 5.9528
Wegiel brunatny [ton/rok] | 8.14 | 110.64 | 404.9424 | 2.2611
Pellet [ton/rok] | 15.6 | 112 | 0 | 4.3333
Drewno opalowe i odpady pochodzenia drzewnego [m3/rok] | 15.6 | 112 | 0 | 4.3333
Biogaz [m3/rok] | 50.4 | 54.6 | 2.1982 | 14
Brykiety wegla kamiennego [ton/rok] | 20.7 | 97.5 | 356.85 | 5.75
Brykiety wegla brunatnego [ton/rok] | 20.7 | 97.5 | 356.85 | 5.75
Koks naftowy [ton/rok] | 28.2 | 102 | 373.32
Koks i półkoks (w tym gazowy) [ton/rok] | 28.5 | 108 | 395.28
Oleje napedowe (w tym olej opalowy lekki) [m3/rok] | 43.3 | 74.1 | 271.206
Ropa naftowa [m3/rok] | 42.3 | 73.3 | 268.278
Benzyny lotnicze [m3/rok] | 44.3 | 71.5 | 261.69
Benzyny silnikowe [m3/rok] | 43.4 | 71.5 | 261.69
Gaz koksowniczy [m3/rok] | 38.7 | 44.4 | 162.504
Gaz rafineryjny [m3/rok] | 49.5 | 73.3 | 268.278
Gaz wielkopiecowy [m3/rok] | 2.47 | 260.4 | 953.064
Inne produkty naftowe [m3/rok] | 40.2 | 73.3 | 268.278
Odpady komunalne – biogeniczne [ton/rok] | 10.2 | 110 | 402.6
Odpady komunalne – niebiogeniczne [ton/rok] | 11 | 91.7 | 335.622
Odpady przemyslowe [ton/rok] | 10 | 143 | 523.38
Paliwa odrzutowe [m3/rok] | 43.1 | 69.8 | 255.468
Półprodukty z przerobu ropy naftowej [m3/rok] | 44.8 | 73.3 | 268.278
Rodzaj instalacji - stare źródło ciepło | RODZAJ PALIWA
Instalacja gazowa | Gaz ziemny (z sieci) [m3/rok]
Instalacja gazowa | Gaz ciekły (przydomowe zbiorniki LPG tankowane z cystern) [m3/rok]
Instalacja gazowa | Biogaz [m3/rok]
Kotły na paliwa stałe | Wegiel kamienny [ton/rok]
Kotły na paliwa stałe | Wegiel brunatny [ton/rok]
Kotły na paliwa stałe | Pellet [ton/rok]
Kotły na paliwa stałe | Brykiety wegla kamiennego [ton/rok]
Kotły na paliwa stałe | Brykiety wegla brunatnego [ton/rok]
Kotły na paliwa stałe | Drewno opalowe i odpady pochodzenia drzewnego [m3/rok]
Kominek | Drewno opalowe i odpady pochodzenia drzewnego [m3/rok]
Biomasa | Pellet [ton/rok]

## Stawki referencyjne (hidden)
Instalacja fotowoltaiczna |  |  | Pompa ciepła |  |  | Magazyn energii
Min | Maks | Wartość | Min | Maks | Wartość | Min | Maks | Wartość
10 |  | 3500 | 8 |  | 4700 | 5 |  | 3500
7 | 10 | 4000 | 0 | 8 | 5400 | 0 | 5 | 5000
4 | 7 | 4500
0 | 4 | 5500