[image: image4.png][ ——

— [t

| M\ MALOPOLSKA



[image: image5.png]2.%.::;:::1‘::‘{&





Numer Wniosku (wypełnia PF) …………………………………..
WZÓR
ANALIZA WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
dla projektów w ramach 
Działanie:……………………………………………………..
Spis treści

21
Dane Wnioskodawcy
………………………………………………………..

22
Stan bazowy przed realizacją Projektu


22.1
Zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną


32.2
Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB


33
Planowana instalacja OZE


33.1
Dane planowanej instalacji OZE


43.2
Wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia


44
Nakłady inwestycyjne NI


44.1
Koszty kwalifikowane NIK


44.2
Koszty niekwalifikowane NIN


44.3
Łączne nakłady NI


45
Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR


45.1
Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR


65.2
Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej (koszty uniknięte) lub innych produktów projektu PW


75.3
Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR


86
Analiza efektywności finansowej Projektu


86.1
Parametry wejściowe


86.2
Obliczenie opłacalności finansowej Projektu


87
Efekt ekologiczny


97.1
Emisja bazowa


97.2
Emisja po realizacji projektu


107.3
Redukcja emisji gazów cieplarnianych


108
Wnioski


109
Załącznik (tylko wersja elektroniczna)




1 Dane Wnioskodawcy

· Nazwa wnioskodawcy:
· Lokalizacja projektu:

2 Stan bazowy przed realizacją Projektu
Należy przedstawić informacje w formie opisowej oraz dane ilościowe dotyczące stanu bazowego zasilania w nośniki energii obiektu lub obszaru planowanego do przejścia na zasilanie w energię odnawialną.

W przypadku skomplikowanych projektów i posiadanych analiz i studiów dotyczących stanu bazowego i planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii zalecane jest przedstawienie tych dokumentów dla właściwej oceny wniosku. 

2.1 Zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną

2.1.1 Bazowe zasilanie w energię cieplną  
Należy przedstawić obecny sposób ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym m.in:

1. Rodzaj źródła ciepła,
2. Rodzaj paliwa (np. gaz ziemny/olej opałowy/węgiel kamienny/ciepło systemowe/energia elektryczna/ inne (wymienić))

3. Roczne zużycie paliwa (do Analizy zalecane jest dołączenie skanu faktur za paliwa)

4. Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną
5. Moc źródła ciepła, rok produkcji kotła/pieca
6. Roczne koszty wytwarzania ciepła (paliwo, robocizna, usługi, podatki, opłaty, w tym środowiskowe),
7. Odbiorcy ciepła – liczba, rodzaj; dla systemów ciepłowniczych podstawa rozliczeń za ciepło (umowa, koncesja),
8. Opłaty za ciepło ponoszone przez odbiorców (stawki, ceny).
W przypadku, gdy w zasięgu projektu funkcjonują już źródła odnawialne energii cieplnej, parametry tych źródeł i energia odnawialna generowana w ciągu roku.

2.1.2 Bazowe zasilanie w energię elektryczną

Sposób zasilania zakresu objętego Projektem w energię elektryczną, w tym: 

9. Moc przyłączeniowa. Do Analizy należy załączyć skan warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i/lub umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
10. Faktury za energię elektryczną (minimum jedna dla okresu letniego i jedna dla okresu zimowego),

11. Roczne zużycie energii elektrycznej (podane w kWh lub MWh).

W przypadku, gdy w zasięgu projektu funkcjonują już źródła odnawialne energii elektrycznej, parametry tych źródeł i energia odnawialna generowana w ciągu roku.

2.2 Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB
2.2.1 Bazowe koszty eksploatacji systemu zasilania w ciepło (gdy dotyczy)
Na podstawie zużycia nośników energii lub pomiarów zużycia ciepła i stawek i kosztów eksploatacji bazowego systemu zaopatrzenia w ciepło (pkt. 2.1.1.) należy określić roczne bazowe koszty eksploatacji systemu zasilania w ciepło, w tym wszystkie składniki kosztów:
· paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, opłaty środowiskowe, inne.
2.2.2 Bazowe koszty zakupu energii elektrycznej (gdy dotyczy)
Na podstawie zużycia energii elektrycznej i stawek taryf zakupu energii elektrycznej (pkt. 2.1.2) należy określić roczne bazowe koszty zasilania w energie elektryczną – planowane do zastąpienia przez źródło odnawialne.
3 Planowana instalacja OZE

3.1 Dane planowanej instalacji OZE
Należy przedstawić uzasadnienie realizacji oraz opis Projektu z podaniem przyjętej technologii, krótką charakterystykę i parametry planowanej instalacji OZE,  w tym:

· Rodzaj instalacji, technologia,
· Klasa, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne,
· Moc zainstalowana [kW],
· Planowana roczna generacja energii elektrycznej i/lub cieplnej [kWh/rok, GJ/rok],
· Planowana wydajność instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji (jeżeli dotyczy),

· Wielkość (pojemność [kWh] oraz moc [kW]) oraz rodzaj magazynu energii elektrycznej wraz z uzasadnieniem (jeżeli dotyczy),
· Wielkość oraz rodzaj magazynu energii cieplnej wraz z uzasadnieniem (jeżeli dotyczy),

· Rodzaj paliwa (jeżeli dotyczy),
· Planowane zużycie paliwa (jeżeli dotyczy),
· Klasa planowanych urządzeń grzewczych, sposób uzyskania wymaganych parametrów emisji (jeżeli dotyczy),
· Inne dane dotyczące instalacji OZE, m.in dla:

· Instalacji fotowoltaicznej należy podać m.in.: umiejscowienie montażu paneli (instalacja dachowa czy naziemna, w którą stronę świata będzie zwrócona), ilość i rodzaj paneli oraz ich moc jednostkową, moc planowanego do montażu falownika (inwertera),
· pomp ciepła należy podać m.in.: rodzaj pompy ciepła (np. powietrze-woda, powietrze-powietrze), informację, czy pompa ciepła będzie służyła do ogrzewania budynku czy też do przygotowania ciepłej wody użytkowej, jaka jest sprawność (współczynnik COP) planowanej do montażu pompy ciepła, jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji (np. zasobnik c.w.u. o jakiej pojemności,  zasobnik buforowy, inne),

3.2 Wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia
Należy wymienić wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia dla instalacji odnawialnego źródła energii oraz wskazać, czy zostały już uzyskane dla planowanego projektu Wymagana dokumentacja projektu powinna umożliwić jego realizację w okresie objętym finansowaniem. 
4 Nakłady inwestycyjne NI
4.1 Koszty kwalifikowane NIK
Koszty kwalifikowane zgodnie z wytycznymi Strategii Inwestycyjnej programu FE… 2021-2027, w tym:
· koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)

· koszty robót budowlano-instalacyjnych

· koszty zakupu , dostaw i montażu urządzeń, w tym wyszczególnienie kosztów magazynu energii;
· koszty nadzorów nad realizacją Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego)

· koszty odbiorów i dokumentacji odbiorowej

Koszty kwalifikowane przedsięwzięć wspartych dotacją powinny być dodatkowo wyodrębnione.

Planowane koszty powinny być przedstawione w oparciu o wiarygodne źródła: oferty, przegląd rynku.
Instalacje dla wytwarzania paliw zdekarbonizowanych z OZE powinny powstawać w oparciu o sprawdzone, rynkowe technologie. Instalacje powinna cechować efektywność zapewniająca przychody gwarantujące spłatę pożyczki. 
4.2 Koszty niekwalifikowane NIN

Inne koszty, niezbędne dla realizacji Projektu.
4.3 Łączne nakłady NI
Łączne koszty projektu, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
5 Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR
5.1 Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR

5.1.1 Dla odnawialnych źródeł energii cieplnej
Planowane koszty operacyjne odnawialnego źródła ciepła powinny uwzględnić rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło odbiorców i powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi. 

Koszty te powinny uwzględnić:

12. planowane zapotrzebowania na ciepło w przypadku prowadzonych lub planowanych przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji lub efektywności energetycznej dla obiektów objętych projektem,

13. koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła ciepła: paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne,
14. straty w systemie dystrybucji ciepła (dla sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródła odnawialnego).

5.1.2 Dla źródeł odnawialnych energii elektrycznej

Źródła odnawialne energii elektrycznej korzystać będą z zasobów odnawialnych nie podlegającym opłatom, koszty operacyjne powinny zapewnić właściwą eksploatację i wysoka sprawność źródła odnawialnego, w tym: 

15. koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.

5.1.3 Dla elektrociepłowni opalanych biomasą i biogazowni

Elektrociepłownie opalane biomasą i pracujące w oparciu o biogaz (rolniczy, z oczyszczalni ścieków lub składowiska odpadów) wymagają dostaw paliw i substratów, koszty operacyjne powinny powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.
Koszty te powinny uwzględnić:
16. planowane zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną dla obiektów objętych projektem,

17. planowany system zasilania elektrociepłowni w biomasę i biogazowni w substraty, w tym:
· źródła dostaw biomasy i substratów,

· lokalizacja dostawców względem lokalizacji źródła, planowana logistyka dostaw,

· sposób zapewnienia dostaw biomasy i substratów (listy intencyjne, wstępne umowy),

· sposób zapewnienia jakości biomasy i substratów,

· sposób zagospodarowania odpadów i pofermentu,

· możliwości dostaw ciepła dla odbiorców w pobliżu elektrociepłowni i biogazowni.

18. koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: paliwo wraz z dostawą, koszty utylizacji odpadów i pofermentu, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.
5.1.4 Dla innych źródeł odnawialnych

Instalacje do produkcji biopłynów, biometanu, biopaliw II i III generacji na potrzeby lokalne wymagają dostaw paliw i substratów, koszty operacyjne powinny powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.

Koszty te powinny uwzględnić:

19. system zasilania Instalacji do produkcji paliw zdekarbonizowanych z OZE w paliwa i substraty, w tym:

· źródła dostaw biomasy i substratów,

· lokalizacja dostawców względem lokalizacji źródła, planowana logistyka dostaw,

· sposób zapewnienia dostaw biomasy i substratów (listy intencyjne, wstępne umowy),

· sposób zapewnienia jakości biomasy i substratów,

· sposób zagospodarowania półproduktów i odpadów,
· możliwości wykorzystania ewentualnych nadwyżek energii i ciepła.
20. koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: paliwo wraz z dostawą, koszty utylizacji odpadów, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.
5.2 Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej (koszty uniknięte) lub innych produktów projektu PW

Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych pochodzić mogą z różnych źródeł:

· kosztów unikniętych zakupu nieodnawialnych nośników energii, zastąpionych przez wytwarzanie energii odnawialnej we własnym źródle,

· niższych kosztów eksploatacji źródła odnawialnego, które zastępuje bazowe źródło nieodnawialne,

· sprzedaży ciepła i energii (lub nadwyżek tych nośników energii) dla innych odbiorów lub do systemów sieciowych,

· korzystania z systemów wsparcia dla okresu eksploatacji źródła, w tym rozliczeń prosumenckich i net-meteringu dla spółdzielni energetycznej lub obniżonych stawek za dystrybucję energii dla klastrów energii.

Podstawy obliczeń przedstawiono poniżej dla różnych obszarów źródeł odnawialnych. Należy obliczyć i przedstawić realistyczne oczekiwane przychody ze źródła odnawialnego, od nich zależeć będzie możliwość spłaty pożyczki OZE. 

5.2.1 Dla zasilania w energię cieplną
21. dla ciepła ze źródła odnawialnego wykorzystywanego na potrzeby własne i zastępującego ciepło ze źródeł nieodnawialnych - koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła;

22. dla sprzedaży wytwarzanego ciepła ze źródła odnawianego – iloczyn wolumenu sprzedawanego ciepła i średniego kosztu sprzedaży ciepła;

23. dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu ciepła.
5.2.2 Dla zasilania w energię elektryczną

24. dla energii elektrycznej ze źródła odnawialnego wykorzystywanej na potrzeby własne i zastępującej energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej - koszty uniknięte zakupu tej energii;

25. dla sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ciepła ze źródła odnawianego – iloczyn wolumenu sprzedawanej energii i średniego kosztu sprzedaży energii elektrycznej; w przypadku kilku kierunków sprzedaży i odbiorców energii, suma przychodów ze sprzedaży energii;

26. dla częściowego wykorzystania generowanej energii na potrzeby własne i częściowej sprzedaży energii, suma kosztów unikniętych i przychodów ze sprzedaży energii;

27. dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu energii elektrycznej.
5.2.3 Dla innych rozwiązań
28. dla instalacji do produkcji biopłynów, biometanu i biopaliw II i III generacji, przedstawienie wolumenu i cen jednostkowych sprzedaży produktów i półproduktów, w oparciu o wiarygodne dane;

29. dla instalacji mieszanych, o różnych funkcjach i powiązaniach po stronie zasilania i planowanych przychodów, przedstawienie bilansów cząstkowych i bilansu sumarycznego, w oparciu o wiarygodne dane;
5.3 Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR
Oszczędności planowane do uzyskania w wyniku realizacji Projektu muszą zapewnić spłatę pożyczki OZE w okresie referencyjnym. Co do zasady oszczędności stanowią różnicę pomiędzy przychodami z eksploatacji źródła odnawialnego i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła.

5.3.1 Dla zasilania w energię cieplną
30. dla ciepła ze źródła odnawialnego wykorzystywanego na potrzeby własne i zastępującego ciepło ze źródeł nieodnawialnych - koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła, będące różnicą kosztów bazowych i kosztów operacyjnych;

Oszczędności roczne (OR) = koszty bazowe (KB) – koszty operacyjne po realizacji projektu (KR)

31. dla sprzedaży wytwarzanego ciepła ze źródła odnawianego – przychody minus koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła;

Oszczędności roczne (OR) = przychód z wytwarzania energii lub koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych PW - koszty operacyjne po realizacji projektu (KR).

32. dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu ciepła.

Oszczędności roczne (OR) = suma kosztów bazowych (KB) – suma kosztów operacyjnych po realizacji projektu (KR)

5.3.2 Dla zasilania w energię elektryczną

33. dla energii elektrycznej ze źródła odnawialnego wykorzystywanej na potrzeby własne i zastępującej energię elektryczna z sieci elektroenergetycznej - koszty uniknięte zakupu tej energii;

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (PW)

34. dla sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ze źródła odnawianego – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej; w przypadku kilku kierunków sprzedaży i odbiorców energii, suma przychodów ze sprzedaży energii;

Oszczędności roczne (OR) = przychód z wytwarzania energii elektrycznej (PW)

35. dla częściowego wykorzystania generowanej energii na potrzeby własne i częściowej sprzedaży energii, suma kosztów unikniętych i przychodów ze sprzedaży energii;

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych + przychód ze sprzedaży energii elektrycznej (PW)

36. dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu energii elektrycznej i ewentualnych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej;

Oszczędności roczne (OR) = suma kosztów unikniętych zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (KB) + przychód ze sprzedaży energii elektrycznej (PW)
5.3.3 Dla elektrociepłowni i biogazowni

Oszczędności stanowią różnicę pomiędzy przychodami z eksploatacji źródła odnawialnego i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła. 

Oszczędności roczne (OR) = suma przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (PW) - koszty operacyjne po realizacji projektu dla źródła odnawialnego (KR)

5.3.4 Dla innych rozwiązań

37. dla instalacji do produkcji biopłynów, biometanu i biopaliw II i III generacji, przedstawienie różnicy pomiędzy przychodami z eksploatacji nowej instalacji i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła;

Oszczędności roczne (OR) = suma przychodów z eksploatacji instalacji, sprzedaży produktów i półproduktów (PW) - koszty operacyjne po realizacji projektu (KR).

38. dla instalacji mieszanych, o różnych funkcjach i powiązaniach po stronie zasilania i planowanych przychodów, przedstawienie bilansów cząstkowych dla określenia oszczędności, w oparciu o wiarygodne dane;

6 Analiza efektywności finansowej Projektu

6.1 Parametry wejściowe

Koszty bazowe (KB), nakłady inwestycyjne (NI) i dane źródeł oszczędności dla Projektu (OR) dla planowanego Projektu wstawiane są do arkusza kalkulacyjnego w Załączniku. 
Poniżej zestawiono dane wejściowe:
	Rok
	 
	
	Rok realizacji inwestycji

	Okres
	lat
	
	Okres spłaty pożyczki

	NIK
	zł
	
	Nakłady inwestycyjne kwalifikowane

	NIN
	zł
	
	Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane

	NI
	zł
	
	Nakłady inwestycyjne razem

	dotacja
	zł
	
	w tym nakłady kwalifikowane na magazyn energii/ciepła

	KB
	zł/rok
	
	Koszty bazowe (dla modernizacji)

	KR
	zł/rok
	
	Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji)

	PW
	zł/rok
	
	Przychód z wytwarzania energii / ciepła (koszty uniknięte)

	OR
	zł/rok
	
	Wynik Projektu (oszczędności roczne) OR = KB - KR + PW

	
	%
	
	Stopa dyskonta

	


6.2 Obliczenie opłacalności finansowej Projektu

Na podstawie wstawionych danych, w załączonym arkuszu kalkulacyjnym automatycznie zostaną obliczone podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Projektu:
	SPBT
	lat
	
	SPBT = NI / OR

	NPV
	zł
	
	Wartość bieżąca netto

	IRR
	%
	
	Wewnętrzna stopa zwrotu


7 Efekt ekologiczny

Redukcja emisji równa się różnicy pomiędzy bazową emisją CO2 EB i emisją po realizacji Projektu ER. 

· Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji CO2 na jednostkę zużytego paliwa:

[image: image1.png]



gdzie:

Ei – emisja CO2 [Mg/rok]

B - zużycie paliwa [Mg/rok; GJ/rok; m3/rok; inne jednostki]

Wp – wskaźnik emisji CO2 na jednostkę zużytego paliwa [MgCO2/Mg paliwa; MgCO2/GJ; MgCO2/m3, inne jednostki]
Wynik emisji powinien zostać obliczony na podstawie aktualnych wskaźników emisji CO2 według danych KOBiZE dla roku składania wniosku o pożyczkę.  Wskaźniki emisji z KOBiZE dla paliw dostępne są na stronie:
 https://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-i-we
· Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji CO2 na jednostkę zużytej energii elektrycznej:

[image: image2.png]



gdzie:

Ei – emisja CO2 [Mg/rok]

ZE - zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]

We – wskaźnik emisji CO2 na jednostkę energii elektrycznej z krajowej sieci elektroenergetycznej [Mg/MWh]
Wynik emisji powinien zostać obliczony na podstawie aktualnych wskaźników emisji CO2 według danych KOBiZE dla roku składania wniosku o pożyczkę.  Wskaźniki emisji z KOBiZE dla energii elektrycznej dostępne są na stronie:
 https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/28/wskazniki-emisyjnosci
· Redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu:

[image: image3.png]E=E — E




gdzie: 

E – wielkość unikniętej emisji CO2 [Mg/rok]

EB – wielkość bazowa emisji CO2 [Mg/rok]
ER – wielkość emisji CO2 po realizacji projektu [Mg/rok]
7.1 Emisja bazowa

Należy wskazać wyliczenia oraz wynik emisji bazowej (emisji CO2 przed realizacją projektu) [MgCO2/rok]
7.2 Emisja po realizacji projektu

Należy wskazać wyliczenia oraz wynik emisji CO2 po realizacji projektu [MgCO2/rok] 

7.3 Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Należy wskazać wynik redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu [MgCO2/rok] 

8 Wnioski

Przedstawienie innych danych. Wnioski dla planowanego przedsięwzięcia.

9 Załącznik (tylko wersja elektroniczna)
39. Wypełniony arkusz kalkulacyjny analizy finansowej

[image: image4.png]
2
2

[image: image6.png]BGK BANK GOSPODARSTWA



